БАВР – блок автоматического ввода резерва

Условное обозначение блоков БАВР

Состоит из постоянной основной части (тип и типоразмер) и указателей опций, которые добавляются только при необходимости.

БАВР – блок автоматического ввода резерва

| Обозначение | Описание |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| БАВР-02 | Тип и типоразмер блока: Типоразмер определяется по таблице «Типоразмеры блоков АВР щита ЩУ-ЧЭ» |  |  |
| БАВР-02-2 | (опция) Контроль обоих вводов: исполнение с контролем напряжения на обоих вводах |  |  |
| БАВР-02-1Ф | (опция) Однофазный: Исполнение для питания однофазной нагрузки |  |

Возможные исполнения блоков БАВР

БАВР-хх (основное исполнение)

БАВР-хх-2 (контроль обоих вводов)

БАВР-хх-1Ф (однофазный)

Типоразмеры блоков АВР щита ЩУ-ЧЭ

| Типоразмер блока управления БАВР | Ном. ток, А | Автомат в РШУ1(2) |
| --- | --- | --- |
| 01 | 10 | С16 |
| 02 | 25 | С25 |
| 03 | 40 | С40 |
| 04 | 63 | С63 |
| 05 | 100 | С100 |