
БАВР – блок автоматического ввода резерва
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Условное обозначение блоков БАВР  

Состоит из постоянной основной части (тип и типоразмер) и указателей опций, которые добавляются только при необходимости.

БАВР – блок автоматического ввода резерва 

	Обозначение
	Описание
	

	БАВР-02
	Тип и типоразмер блока:
Типоразмер определяется по таблице 
«Типоразмеры блоков АВР щита ЩУ-ЧЭ»
	

	БАВР-02-2
	(опция) Контроль обоих вводов:
исполнение с контролем напряжения на обоих вводах
	

	БАВР-02-1Ф
	(опция) Однофазный:
Исполнение для питания однофазной нагрузки
	

	
	



Возможные исполнения блоков БАВР  

БАВР-хх (основное исполнение) 
БАВР-хх-2 (контроль обоих вводов)
БАВР-хх-1Ф (однофазный)
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Типоразмеры блоков АВР щита ЩУ-ЧЭ

	Типоразмер блока управления БАВР
	Ном. ток, А
	Автомат в РШУ1(2)

	01
	10
	С16

	02
	25
	С25

	03
	40
	С40

	04
	63
	С63

	05
	100
	С100
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Cunossie cxembl 6nokos BABP aYeHu! BAB
YcnoBHoe 0603HaueHne kaxaoro 6noka ynpasneHuns CoCTouT U3 nocTo-
BABP-xx wny AIHHOI OCHOBHOWM 4acTu (TUN ¥ TUNOpPa3smep) W ykasaTenei onuuii, KoTopble
BABP-xx-2  BABP-xx-1® n06aBKIOTCS TONLKO NPU HEOBXOAUMOCTH.

BABP — 610K aBTOMaTM4eCcKOro BBoAa pesepsa

Tun u TMNOpasmep 6oka:
BABP-02 TUNOpaamep - cmoTpuTe Tabnuuy «Tunopaamepsl 6nokos BABP wwta

‘ﬁj ‘gj LLIY-43» Ha cTp. 10

(onuus) KonTpons 060Mx BBOJOB:
VICMIONIHEHME C KOHTPONIEM HAnpsXeHus Ha 060V BBOAAX

BABP-02-1¢ (0nums) OaHoGasHbilA:
WCMNOMHEHME ANA NUTaHWA OAHOMA3HOI Harpy3kn

BABP-02-2

Bo3aMoxHble ucnonHexus 6nokos BABP:
BABP-xx (OCHOBHOE UCNONHEHUe)
BABP-xx-2 (KOHTponb 0601X BBOAOB)
BABP-xx-1® (oaHOda3Hbli)

Huxe npuseeHbl NPUHLMNNATIbHBIE CXEMBI CNIEAYIOWNX UcTIoNHeHwii 6nokos BABP:
BABP-xX (OCHOBHOE UCMOJIHEHNE)

BABP-xx-2 (KOHTPOb 0601X BBOAOB)"

BABP-xx-1® (oaHodasHblit)

56 -

E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E

E
E
E
E.
b





image2.jpeg
Snexcrpocepanc 8(485) 661-78-48

EnoKk BABP-XX (OCHOBHO MCTIONHeHMe). CXeMa SNeKTPHIECKaR NPUHLMNManLHaR

Ll = 1 vanap daoea 48P 0 odvommeinei cxene





